| 质 量 检 验 报 告 单 CERTIFCATE OF ANALYSIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 名 称 Product Name | Antimicro C150 |  |  |  |  |
| 生 产 日 期 Production Date | 2026.07.01 |  | 产 品 批 号 Lot Number |  | 26070101 |
| 执 行 标 准 Stander | Q/DMXM 23—2021 |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 Test Item |  | 标 准 Stander |  | 结 果 Result |  |
| 外观 Appearance |  | 无色至淡黄色液体 |  | 符合 |  |
| 活性物质含量（%） Total Active Ingredients |  | ≥25.00 |  | 99.56 |  |
| 二甘醇（%） Diethylene glycol |  | ≤0.003 |  | 符合 |  |
| pH 值(10%水溶液) pH Value |  | 5.00-8.00 |  |  |  |
| 砷（mg/kg） As |  | ≤2 |  | 符合 |  |
| 铅（mg/kg） Pb |  | ≤10 |  | 符合 |  |
| 汞（mg/kg） Hg |  | ≤1 |  | 符合 |  |
| 镉（mg/kg） Cd |  | ≤5 |  | 符合 |  |
| 保质期 Shelf life |  | 12个月 |  |  |  |
| 结论 Conclusion |  | 合格 |  |  |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |
| 备注 Remarks |  | None |  |  |  |

结论：合格

| 检测人: |  | 审核: |  | 盖章: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyst Checker |  | Checker |  | Official Seal |

附谱图：

柱：BDS 4.6*250 mm；

流动相：甲醇：水＝40：60；流速：1.0 mL / min；

检测波长：276 nm；

Antimicro C150(26070101）

| Name | RT | Amount | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| MIT | 3.6 min |  | % |
| CMIT | 6.0 min | 未检出 | ppm |

（以下空白）